## MDA
试剂盒名称： | 大鼠丙二醛(MDA)Elisa试剂盒
试剂盒规格： | 96T
样本数量： | 12
重复次数： | 2 |  | 测试仪器：酶标分析仪：Rayto RT-6100
检测样本对应表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 标品S1 | 标品S2 | 标品S3 | 标品S4 | 标品S5 | 标品S6 | Sham-1-1 | Sham-2-1 | Sham-3-1 | Model-1-1 | Model-2-1 | Model-3-1
B | 标品S1 | 标品S2 | 标品S3 | 标品S4 | 标品S5 | 标品S6 | Sham-1-2 | Sham-2-2 | Sham-3-2 | Model-1-2 | Model-2-2 | Model-3-2
C | AAV-NC-1-1 | AAV-NC-2-1 | AAV-NC-3-1 | AAV-ATF3-1-1 | AAV-ATF3-2-1 | AAV-ATF3-3-1
D | AAV-NC-1-2 | AAV-NC-2-2 | AAV-NC-3-2 | AAV-ATF3-1-2 | AAV-ATF3-2-2 | AAV-ATF3-3-2
E
F
G
H
一、原始读数（OD值）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.0336 | 0.1964 | 0.2573 | 0.4937 | 1.0852 | 2.2392 | 0.3287 | 0.3752 | 0.2975 | 1.0337 | 1.487 | 1.3595
B | 0.0343 | 0.1943 | 0.2582 | 0.4924 | 1.0527 | 2.2252 | 0.3076 | 0.3896 | 0.2811 | 1.0319 | 1.4815 | 1.3539
C | 1.344 | 1.3743 | 0.9257 | 0.4289 | 0.3512 | 0.4442
D | 1.3505 | 1.3688 | 0.9229 | 0.4207 | 0.3567 | 0.4486
E
F
G
H
二、标准曲线分析
x | 0.03395 | 0.19535 | 0.25775 | 0.49305 | 1.069 | 2.2322
y | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | nmol/ml
[7 empty] | A | 2.1785
[7 empty] | B | -0.0044346
[7 empty] | R | 0.99708
三、样品数据处理（稀释5倍浓度）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | [6 empty] | 0.71163 | 0.81293 | 0.64366 | 2.2475 | 3.235 | 2.9572
B | [6 empty] | 0.66567 | 0.8443 | 0.60794 | 2.2435 | 3.223 | 2.945
C | 2.9234 | 2.9894 | 2.0122 | 0.92991 | 0.76065 | 0.96325
D | 2.9376 | 2.9775 | 2.0061 | 0.91205 | 0.77263 | 0.97283
E
F
G
H
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | [6 empty] | 3.5582 | 4.0647 | 3.2183 | 11.2373 | 16.1748 | 14.786
B | [6 empty] | 3.3283 | 4.2215 | 3.0397 | 11.2177 | 16.1149 | 14.725
C | 14.6172 | 14.9472 | 10.0609 | 4.6496 | 3.8032 | 4.8162
D | 14.688 | 14.8873 | 10.0304 | 4.5603 | 3.8631 | 4.8642
E
F
G
H
| Sham | Model | AAV-NC | AAV-ATF3 | nmol/mL
| 3.5582 | 11.2373 | 14.6172 | 4.6496
| 3.3283 | 11.2177 | 14.688 | 4.5603
| 4.0647 | 16.1748 | 14.9472 | 3.8032
| 4.2215 | 16.1149 | 14.8873 | 3.8631
| 3.2183 | 14.786 | 10.0609 | 4.8162
| 3.0397 | 14.725 | 10.0304 | 4.8642
1.038 | Sham | Model | AAV-NC | AAV-ATF3 | nmol/mg
| 3.4279 | 10.8259 | 14.0821 | 4.4794
| 3.2065 | 10.807 | 14.1503 | 4.3933
| 3.9158 | 15.5827 | 14.4 | 3.664
| 4.067 | 15.525 | 14.3423 | 3.7217
| 3.1005 | 14.2447 | 9.6926 | 4.6399
| 2.9284 | 14.186 | 9.6632 | 4.6861