Appendix

Table 2 Parameters of conventional generator nodes

| Node Index | The upper limit of output (MW) |  | The lower limit of output (MW) | Maximum up rate (MW/h) | Maximum down rate (MW/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 115 | 35 |  | 46 | 46 |
| 31 | 300 | 90 |  | 120 | 120 |
| 32 | 313 | 94 |  | 125 | 125 |
| 33 | 304 | 91 |  | 122 | 122 |
| 39 | 47 | 14 |  | 19 | 19 |

Table 3 Parameters of loads nodes

| Node index | Weights | Maximum absorbed power (MW) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 59 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 10 | 193 |
| 4 | 1 | 300 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 26 |
| 7 | 10 | 140 |
| 8 | 1 | 313 |
| 9 | 1 | 4 |
| 10 | 1 | 27 |
| 11 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 5 |
| 13 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 192 |
| 16 | 10 | 197 |
| 17 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 95 |
| 19 | 1 | 20 |
| 20 | 10 | 417 |
| 21 | 1 | 164 |
| 22 | 1 | 10 |
| 23 | 1 | 148 |
| 24 | 1 | 185 |
| 25 | 1 | 142 |
| 26 | 1 | 83 |
| 27 | 1 | 169 |
| 28 | 1 | 123 |
| 29 | 1 | 182 |

Table 4 Parameters of power storage nodes

| Node Index | Index of the node attached | Maximum output power (MW) | Maximum absorbed power (MW) | Capacity (MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 34 | 77 | 77 | 154 |
| 41 | 35 | 100 | 120 | 200 |
| 42 | 36 | 84 | 84 | 168 |
| 43 | 37 | 83 | 83 | 166 |
| 44 | 38 | 127 | 127 | 254 |

Table 5 Forecast output during each period of renewable energy generator nodes

| Index/ period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 72 | 177 | 99 | 63 | 108 | 213 | 225 | 126 |
| 35 | 96 | 243 | 156 | 129 | 93 | 162 | 207 | 78 |
| 36 | 75 | 225 | 108 | 63 | 105 | 195 | 153 | 96 |
| 37 | 45 | 186 | 135 | 105 | 57 | 156 | 189 | 66 |
| 38 | 117 | 267 | 189 | 138 | 141 | 222 | 195 | 135 |