## 吸光度 1_01
检测结果
H460 (1).skax
2021/4/8 11:15:21
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 2.0287 | 1.4881 | 1.2849 | 0.2782 | 0.1558 | 0.1132 | 0.1348 | 0.1651
D |  |  | 1.4924 | 1.8059 | 1.607 | 0.2422 | 0.1585 | 0.1261 | 0.1528 | 0.1579
E |  |  | 1.5303 | 2.0342 | 2.1571 | 0.4362 | 0.3367 | 0.1477 | 0.1741 | 0.195
F |  |  | 1.6656 | 1.8728 | 2.2208 | 0.2977 | 0.1918 | 0.1753 | 0.2063 | 0.2153
G
H |  |  | 1.4924 | 1.4881 | 1.2849 | 0.2782 | 0.1558 | 0.1132 | 0.1348 | 0.1651 |  |  | 100% | 99.71% | 86.1% | 18.64% | 10.44%
|  |  | 1.5303 | 1.8059 | 1.607 | 0.2422 | 0.1585 | 0.1261 | 0.1528 | 0.1579 |  |  | 100% | 118% | 105% | 15.83% | 10.36%
|  |  | 1.6656 | 1.8728 | 2.1571 | 0.2977 | 0.1918 | 0.1753 | 0.1741 | 0.195 |  |  | 100% | 112.4% | 129.5% | 17.87% | 11.52%
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 1.5628 | 1.7223 | 1.683 | 0.2727 | 0.1687 | 0.1382 | 0.1539 | 0.17267
|  | SD | 0.09105 | 0.20553 | 0.44104 | 0.028156 | 0.020051 | 0.032771 | 0.019673 | 0.019673
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 1.5628 | 0.09105 | 3 |  |  | 1 | 0.058262 |  |  |  | 100% | 5.826% |  | 100 | 5.8262
[13 empty] | 110.2% | 13.15% |  | 110.2063 | 13.152
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N |  |  | 107.7% | 28.22% |  | 107.6936 | 28.2217
|  | 1 | 1.7223 | 0.20553 | 3 |  | 0 | 110.2% | 13.15% | 3 |  |  | 17.45% | 1.802% |  | 17.4498 | 1.8017
|  | 2 | 1.683 | 0.44104 | 3 |  | 0.30103 | 107.7% | 28.22% | 3 |  |  | 10.79% | 1.283% |  | 10.795 | 1.283
|  | 8 | 0.2727 | 0.028156 | 3 |  | 0.90309 | 17.45% | 1.802% | 3 |  |  | 8.843% | 2.097% |  | 8.8433 | 2.097
|  | 16 | 0.1687 | 0.020051 | 3 |  | 1.2041 | 10.79% | 1.283% | 3 |  |  | 9.848% | 1.259% |  | 9.8479 | 1.2589
|  | 32 | 0.1382 | 0.032771 | 3 |  | 1.5051 | 8.843% | 2.097% | 3 |  |  | 11.05% | 1.259% |  | 11.0488 | 1.2589
|  | 64 | 0.1539 | 0.019673 | 3 |  | 1.8062 | 9.848% | 1.259% | 3
|  | 128 | 0.17267 | 0.019673 | 3 |  | 2.1072 | 11.05% | 1.259% | 3
[13 empty] | 1.4924 | 100% | 1.5303 | 100% | 1.6656 | 100%
[13 empty] | 1.4881 | 99.71% | 1.8059 | 118% | 1.8728 | 112.4%
[13 empty] | 1.2849 | 86.1% | 1.607 | 105% | 2.1571 | 129.5%
[13 empty] | 0.2782 | 18.64% | 0.2422 | 15.83% | 0.2977 | 17.87%
[13 empty] | 0.1558 | 10.44% | 0.1585 | 10.36% | 0.1918 | 11.52%
[13 empty] | 0.1132 | 7.585% | 0.1261 | 8.24% | 0.1753 | 10.52%
[13 empty] | 0.1348 | 9.032% | 0.1528 | 9.985% | 0.1741 | 10.45%
[13 empty] | 0.1651 | 11.06% | 0.1579 | 10.32% | 0.195 | 11.71%
[12 empty] | IC50 | 4.499 | 5.798 | 6.388
[12 empty] | SD | 0.96642

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 2.0287
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 1.4924
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 1.5303
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 1.6656
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 1.4881
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 1.8059
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 2.0342
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 1.8728
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 1.2849
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 1.607
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 2.1571
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 2.2208
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 0.2782
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 0.2422
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 0.4362
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 0.2977
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 0.1558
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 0.1585
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 0.3367
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 0.1918
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 0.1132
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 0.1261
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 0.1477
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 0.1753
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 0.1348
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 0.1528
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 0.1741
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 0.2063
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.1651
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.1579
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.195
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.2153

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | H460 (1).skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/4/8 11:15:21
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/4/8 11:15:21 | 程序 H460 (1).skax 已启动
| 2021/4/8 11:15:21 | 温度 | 18.2°C
| 2021/4/8 11:15:21 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/4/8 11:15:29 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/4/8 11:15:29 | 温度 | 18.2°C
| 2021/4/8 11:15:38 | 程序 H460 (1).skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H