## 吸光度 1_01
检测结果
MCF-7 32号化合物.skax
2021/3/22 15:52:09
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 2.2512 | 2.4153 | 2.6152 | 1.6895 | 0.7713 | 0.3521 | 0.2294 | 0.2211
D |  |  | 1.8041 | 2.9729 | 2.7271 | 2.0173 | 0.9567 | 0.4248 | 0.3008 | 0.2322
E |  |  | 2.1447 | 2.7697 | 2.6719 | 2.3454 | 0.9009 | 0.3815 | 0.2334 | 0.2269
F |  |  | 1.506 | 1.9329 | 2.0037 | 1.4218 | 0.8166 | 0.2923 | 0.2055 | 0.1997
G
H |  |  | 2.2512 | 2.4153 | 2.6152 | 1.6895 | 0.7713 | 0.3521 | 0.2294 | 0.2211
|  |  | 1.8041 | 2.7697 | 2.7271 | 2.0173 | 0.9009 | 0.3815 | 0.2334 | 0.2269
|  |  | 2.1447 | 1.9329 | 2.6719 | 2.3454 | 0.8166 | 0.2923 | 0.2055 | 0.1997
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 2.0667 | 2.3726 | 2.6714 | 2.0174 | 0.8296 | 0.34197 | 0.22277 | 0.2159
|  | SD | 0.23354 | 0.42003 | 0.055952 | 0.32795 | 0.065771 | 0.045455 | 0.015087 | 0.014326
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 2.0667 | 0.23354 | 3 | [7 empty] | 2.2512 |  | 1.8041 |  | 2.1447
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N
|  | 1 | 2.3726 | 0.42003 | 3 |  | 0 | 114.8% | 20.32% | 3 |  |  | 2.4153 | 107.3% | 2.7697 | 153.5% | 1.9329 | 90.12%
|  | 2 | 2.6714 | 0.055952 | 3 |  | 0.30103 | 129.3% | 2.707% | 3 |  |  | 2.6152 | 116.2% | 2.7271 | 151.2% | 2.6719 | 124.6%
|  | 8 | 2.0174 | 0.32795 | 3 |  | 0.90309 | 97.62% | 15.87% | 3 |  |  | 1.6895 | 75.05% | 2.0173 | 111.8% | 2.3454 | 109.4%
|  | 16 | 0.8296 | 0.065771 | 3 |  | 1.2041 | 40.14% | 3.182% | 3 |  |  | 0.7713 | 34.26% | 0.9009 | 49.94% | 0.8166 | 38.08%
|  | 32 | 0.34197 | 0.045455 | 3 |  | 1.5051 | 16.55% | 2.199% | 3 |  |  | 0.3521 | 15.64% | 0.3815 | 21.15% | 0.2923 | 13.63%
|  | 64 | 0.22277 | 0.015087 | 3 |  | 1.8062 | 10.78% | 0.73% | 3 |  |  | 0.2294 | 10.19% | 0.2334 | 12.94% | 0.2055 | 9.582%
|  | 128 | 0.2159 | 0.014326 | 3 |  | 2.1072 | 10.45% | 0.6932% | 3 |  |  | 0.2211 | 9.821% | 0.2269 | 12.58% | 0.1997 | 9.311%
[12 empty] | IC50 | 12.97 | 18.02 | 15.58
[12 empty] | SD | 2.5255

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 2.2512
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 1.8041
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 2.1447
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 1.506
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 2.4153
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 2.9729
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 2.7697
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 1.9329
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 2.6152
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 2.7271
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 2.6719
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 2.0037
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 1.6895
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 2.0173
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 2.3454
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 1.4218
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 0.7713
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 0.9567
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 0.9009
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 0.8166
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 0.3521
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 0.4248
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 0.3815
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 0.2923
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 0.2294
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 0.3008
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 0.2334
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 0.2055
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.2211
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.2322
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.2269
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.1997

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | MCF-7 32号化合物.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/3/22 15:52:09
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 设置温度 |  | 37.00 °C
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/3/22 15:52:09 | 程序 MCF-7 32号化合物.skax 已启动
| 2021/3/22 15:52:09 | 温度 | 36.9°C
| 2021/3/22 15:52:09 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/3/22 15:52:17 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/3/22 15:52:17 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/22 15:52:26 | 程序 MCF-7 32号化合物.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H