## 吸光度 1_01
检测结果
A2780.skax
2021/4/2 12:43:29
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 1.7224 | 1.654 | 1.5983 | 1.2479 | 0.8474 | 0.7155 | 0.6842 | 0.6868
D |  |  | 1.7376 | 1.8245 | 2.0242 | 1.5434 | 1.04 | 0.942 | 0.7082 | 0.6931
E |  |  | 1.8569 | 1.8936 | 1.7687 | 1.4465 | 0.9298 | 0.9814 | 0.7306 | 0.6594
F |  |  | 1.9473 | 1.9331 | 1.8442 | 1.4544 | 1.0412 | 0.9146 | 0.7492 | 0.6797
G
H |  |  | 1.7376 | 1.8245 | 1.5983 | 1.5434 | 1.04 | 0.942 | 0.6842 | 0.6868
|  |  | 1.8569 | 1.8936 | 1.7687 | 1.4465 | 0.9298 | 0.9814 | 0.7082 | 0.6594
|  |  | 1.9473 | 1.9331 | 1.8442 | 1.4544 | 1.0412 | 0.9146 | 0.7306 | 0.6797
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 1.8473 | 1.8837 | 1.7371 | 1.4814 | 1.0037 | 0.946 | 0.70767 | 0.6753
|  | SD | 0.10518 | 0.054968 | 0.12597 | 0.05381 | 0.063973 | 0.033579 | 0.023205 | 0.01422
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 1.8473 | 0.10518 | 3 | [7 empty] | 1.7376 |  | 1.8569 |  | 1.9473
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N
|  | 1 | 1.8837 | 0.054968 | 3 |  | 0 | 102% | 2.976% | 3 |  |  | 1.8245 | 105% | 1.8936 | 102% | 1.9331 | 99.27%
|  | 2 | 1.7371 | 0.12597 | 3 |  | 0.30103 | 94.03% | 6.819% | 3 |  |  | 1.5983 | 91.98% | 1.7687 | 95.25% | 1.8442 | 94.71%
|  | 8 | 1.4814 | 0.05381 | 3 |  | 0.90309 | 80.2% | 2.913% | 3 |  |  | 1.5434 | 88.82% | 1.4465 | 77.9% | 1.4544 | 74.69%
|  | 16 | 1.0037 | 0.063973 | 3 |  | 1.2041 | 54.33% | 3.463% | 3 |  |  | 1.04 | 59.85% | 0.9298 | 50.07% | 1.0412 | 53.47%
|  | 32 | 0.946 | 0.033579 | 3 |  | 1.5051 | 51.21% | 1.818% | 3 |  |  | 0.942 | 54.21% | 0.9814 | 52.85% | 0.9146 | 46.97%
|  | 64 | 0.70767 | 0.023205 | 3 |  | 1.8062 | 38.31% | 1.256% | 3 |  |  | 0.6842 | 39.38% | 0.7082 | 38.14% | 0.7306 | 37.52%
|  | 128 | 0.6753 | 0.01422 | 3 |  | 2.1072 | 36.56% | 0.7698% | 3 |  |  | 0.6868 | 39.53% | 0.6594 | 35.51% | 0.6797 | 34.9%
[12 empty] | IC50 | 45.68 | 35.46 | 32.38
[12 empty] | SD | 6.9621

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 1.7224
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 1.7376
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 1.8569
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 1.9473
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 1.654
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 1.8245
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 1.8936
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 1.9331
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 1.5983
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 2.0242
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 1.7687
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 1.8442
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 1.2479
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 1.5434
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 1.4465
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 1.4544
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 0.8474
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 1.04
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 0.9298
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 1.0412
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 0.7155
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 0.942
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 0.9814
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 0.9146
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 0.6842
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 0.7082
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 0.7306
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 0.7492
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.6868
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.6931
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.6594
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.6797

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | A2780.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/4/2 12:43:29
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/4/2 12:43:29 | 程序 A2780.skax 已启动
| 2021/4/2 12:43:29 | 温度 | 23.0°C
| 2021/4/2 12:43:30 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/4/2 12:43:38 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/4/2 12:43:38 | 温度 | 23.0°C
| 2021/4/2 12:43:46 | 程序 A2780.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H