## 吸光度 1_01
检测结果
MCF-7 10号化合物.skax
2021/3/20 13:29:56
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 1.6026 | 1.6778 | 1.3144 | 1.2152 | 1.2475 | 1.3883 | 1.3517 | 0.5437
D |  |  | 1.2885 | 0.7382 | 0.874 | 1.2949 | 1.665 | 1.7471 | 1.9893 | 0.6836
E |  |  | 1.0552 | 0.9482 | 1.0274 | 1.6753 | 1.3842 | 1.467 | 1.2724 | 0.7365
F |  |  | 0.9172 | 0.9098 | 0.9601 | 1.2778 | 1.4244 | 1.4651 | 1.292 | 0.6834
G
H |  |  | 1.2885 | 0.7382 | 0.874 | 1.2152 | 1.2475 | 1.3883 | 1.3517 | 0.5437
|  |  | 1.0552 | 0.9482 | 1.0274 | 1.2949 | 1.3842 | 1.467 | 1.2724 | 0.6836
|  |  | 0.9172 | 0.9098 | 0.9601 | 1.2778 | 1.4244 | 1.4651 | 1.292 | 0.6834
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 1.087 | 0.8654 | 0.95383 | 1.2626 | 1.352 | 1.4401 | 1.3054 | 0.6369
|  | SD | 0.18768 | 0.11182 | 0.076892 | 0.041959 | 0.092733 | 0.044899 | 0.041305 | 0.080714
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 1.087 | 0.18768 | 3
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N
|  | 1 | 0.8654 | 0.11182 | 3 |  | 0 | 79.62% | 10.29% | 3
|  | 2 | 0.95383 | 0.076892 | 3 |  | 0.30103 | 87.75% | 7.074% | 3
|  | 8 | 1.2626 | 0.041959 | 3 |  | 0.90309 | 116.2% | 3.86% | 3
|  | 16 | 1.352 | 0.092733 | 3 |  | 1.2041 | 124.4% | 8.531% | 3
|  | 32 | 1.4401 | 0.044899 | 3 |  | 1.5051 | 132.5% | 4.131% | 3
|  | 64 | 1.3054 | 0.041305 | 3 |  | 1.8062 | 120.1% | 3.8% | 3
|  | 128 | 0.6369 | 0.080714 | 3 |  | 2.1072 | 58.59% | 7.426% | 3

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 1.6026
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 1.2885
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 1.0552
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 0.9172
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 1.6778
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 0.7382
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 0.9482
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 0.9098
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 1.3144
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 0.874
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 1.0274
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 0.9601
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 1.2152
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 1.2949
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 1.6753
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 1.2778
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 1.2475
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 1.665
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 1.3842
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 1.4244
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 1.3883
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 1.7471
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 1.467
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 1.4651
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 1.3517
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 1.9893
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 1.2724
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 1.292
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.5437
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.6836
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.7365
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.6834

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | MCF-7 10号化合物.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/3/20 13:29:56
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 设置温度 |  | 37.00 °C
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/3/20 13:29:56 | 程序 MCF-7 10号化合物.skax 已启动
| 2021/3/20 13:29:56 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/20 13:29:57 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/3/20 13:30:05 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/3/20 13:30:05 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/20 13:30:13 | 程序 MCF-7 10号化合物.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H