## 吸光度 1_01
检测结果
MCF-7 1号化合物.skax
2021/3/20 13:23:15
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 1.4792 | 1.4676 | 1.5301 | 1.6089 | 1.2508 | 1.061 | 0.7071 | 0.6071
D |  |  | 1.4862 | 1.3558 | 1.6767 | 1.7655 | 1.2534 | 0.9778 | 0.6239 | 0.612
E |  |  | 1.5398 | 1.7403 | 1.7435 | 1.7738 | 1.2608 | 0.9654 | 0.684 | 0.5585
F |  |  | 1.082 | 1.5458 | 1.6903 | 1.8079 | 1.732 | 1.1358 | 0.5402 | 0.4756
G
H |  |  | 1.4792 | 1.4676 | 1.5301 | 1.6089 | 1.2508 | 1.061 | 0.6239 | 0.6071
|  |  | 1.4862 | 1.3558 | 1.6767 | 1.7655 | 1.2534 | 0.9778 | 0.684 | 0.5585
|  |  | 1.5398 | 1.5458 | 1.6903 | 1.7738 | 1.2608 | 0.9654 | 0.5402 | 0.4756
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 1.5017 | 1.4564 | 1.6324 | 1.7161 | 1.255 | 1.0014 | 0.61603 | 0.54707
|  | SD | 0.033152 | 0.095494 | 0.088826 | 0.092902 | 0.0051884 | 0.051986 | 0.072222 | 0.066491
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 1.5017 | 0.033152 | 3 | [7 empty] | 1.4792 | 1 |  | 1.4862 |  | 1.5398
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N
|  | 1 | 1.4564 | 0.095494 | 3 |  | 0 | 96.98% | 6.359% | 3 |  |  | 1.4676 | 99.22% |  | 1.3558 | 91.23% | 1.5458 | 100.4%
|  | 2 | 1.6324 | 0.088826 | 3 |  | 0.30103 | 108.7% | 5.915% | 3 |  |  | 1.5301 | 103.4% |  | 1.6767 | 112.8% | 1.6903 | 109.8%
|  | 8 | 1.7161 | 0.092902 | 3 |  | 0.90309 | 114.3% | 6.186% | 3 |  |  | 1.6089 | 108.8% |  | 1.7655 | 118.8% | 1.7738 | 115.2%
|  | 16 | 1.255 | 0.0051884 | 3 |  | 1.2041 | 83.57% | 0.3455% | 3 |  |  | 1.2508 | 84.56% |  | 1.2534 | 84.34% | 1.2608 | 81.88%
|  | 32 | 1.0014 | 0.051986 | 3 |  | 1.5051 | 66.68% | 3.462% | 3 |  |  | 1.061 | 71.73% |  | 0.9778 | 65.79% | 0.9654 | 62.7%
|  | 64 | 0.61603 | 0.072222 | 3 |  | 1.8062 | 41.02% | 4.809% | 3 |  |  | 0.6239 | 42.18% |  | 0.684 | 46.02% | 0.5402 | 35.08%
|  | 128 | 0.54707 | 0.066491 | 3 |  | 2.1072 | 36.43% | 4.428% | 3 |  |  | 0.6071 | 41.04% |  | 0.5585 | 37.58% | 0.4756 | 30.89%
[12 empty] | IC50 | 69.07 | 66.63 | 51.11
[12 empty] | SD | 9.7415

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 1.4792
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 1.4862
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 1.5398
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 1.082
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 1.4676
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 1.3558
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 1.7403
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 1.5458
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 1.5301
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 1.6767
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 1.7435
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 1.6903
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 1.6089
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 1.7655
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 1.7738
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 1.8079
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 1.2508
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 1.2534
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 1.2608
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 1.732
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 1.061
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 0.9778
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 0.9654
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 1.1358
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 0.7071
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 0.6239
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 0.684
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 0.5402
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.6071
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.612
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.5585
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.4756

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | MCF-7 1号化合物.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/3/20 13:23:15
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 设置温度 |  | 37.00 °C
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/3/20 13:23:15 | 程序 MCF-7 1号化合物.skax 已启动
| 2021/3/20 13:23:15 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/20 13:23:15 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/3/20 13:23:22 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/20 13:23:23 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/3/20 13:23:23 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/20 13:23:32 | 程序 MCF-7 1号化合物.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H