## 吸光度 1_01
检测结果
MCF-7 5号化合物.skax
2021/3/20 13:26:26
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 1.5307 | 1.1553 | 0.9244 | 0.7379 | 0.701 | 0.6509 | 0.7072 | 0.9294
D |  |  | 1.1475 | 0.8289 | 1.0175 | 1.1018 | 0.9546 | 0.9103 | 0.836 | 0.8316
E |  |  | 0.9417 | 0.949 | 1.1068 | 1.3936 | 1.2185 | 1.1142 | 1.0718 | 0.9393
F |  |  | 1.0345 | 1.0247 | 1.2251 | 1.3463 | 1.3585 | 1.1353 | 1.0961 | 1.0255
G
H |  |  | 1.1475 | 0.8289 | 1.0175 | 1.1018 | 0.9546 | 0.9103 | 0.836 | 0.9294
|  |  | 0.9417 | 0.949 | 1.1068 | 1.3936 | 1.2185 | 1.1142 | 1.0718 | 0.8316
|  |  | 1.0345 | 1.0247 | 1.2251 | 1.3463 | 1.3585 | 1.1353 | 1.0961 | 0.9393
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 1.0412 | 0.9342 | 1.1165 | 1.2806 | 1.1772 | 1.0533 | 1.0013 | 0.9001
|  | SD | 0.10307 | 0.098735 | 0.10414 | 0.15661 | 0.20509 | 0.12426 | 0.14367 | 0.059529
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 1.0412 | 0.10307 | 3
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N
|  | 1 | 0.9342 | 0.098735 | 3 |  | 0 | 89.72% | 9.483% | 3
|  | 2 | 1.1165 | 0.10414 | 3 |  | 0.30103 | 107.2% | 10% | 3
|  | 8 | 1.2806 | 0.15661 | 3 |  | 0.90309 | 123% | 15.04% | 3
|  | 16 | 1.1772 | 0.20509 | 3 |  | 1.2041 | 113.1% | 19.7% | 3
|  | 32 | 1.0533 | 0.12426 | 3 |  | 1.5051 | 101.2% | 11.93% | 3
|  | 64 | 1.0013 | 0.14367 | 3 |  | 1.8062 | 96.16% | 13.8% | 3
|  | 128 | 0.9001 | 0.059529 | 3 |  | 2.1072 | 86.45% | 5.717% | 3

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 1.5307
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 1.1475
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 0.9417
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 1.0345
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 1.1553
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 0.8289
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 0.949
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 1.0247
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 0.9244
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 1.0175
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 1.1068
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 1.2251
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 0.7379
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 1.1018
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 1.3936
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 1.3463
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 0.701
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 0.9546
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 1.2185
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 1.3585
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 0.6509
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 0.9103
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 1.1142
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 1.1353
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 0.7072
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 0.836
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 1.0718
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 1.0961
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.9294
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.8316
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.9393
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 1.0255

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | MCF-7 5号化合物.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/3/20 13:26:26
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 设置温度 |  | 37.00 °C
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/3/20 13:26:26 | 程序 MCF-7 5号化合物.skax 已启动
| 2021/3/20 13:26:26 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/20 13:26:26 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/3/20 13:26:35 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/3/20 13:26:35 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/20 13:26:43 | 程序 MCF-7 5号化合物.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H