## 吸光度 1_01
检测结果
MCF-7 28号化合物.skax
2021/3/22 15:49:28
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 2.6602 | 2.5499 | 2.4398 | 2.4648 | 2.1927 | 1.8788 | 1.6439 | 0.7807
D |  |  | 2.6009 | 2.7563 | 2.8686 | 2.6625 | 2.4142 | 1.8576 | 1.1796 | 1.0026
E |  |  | 2.1583 | 2.6086 | 2.4235 | 2.2854 | 1.8166 | 1.5493 | 1.0726 | 0.9338
F |  |  | 1.6608 | 2.069 | 2.259 | 1.8742 | 1.9949 | 1.7109 | 1.3779 | 0.9125
G
H |  |  | 2.6602 | 2.5499 | 2.4398 | 2.4648 | 2.1927 | 1.8788 | 1.6439 | 1.0026
|  |  | 2.6009 | 2.7563 | 2.4235 | 2.6625 | 1.8166 | 1.8576 | 1.1796 | 0.9338
|  |  | 2.1583 | 2.6086 | 2.259 | 2.2854 | 1.9949 | 1.7109 | 1.3779 | 0.9125
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 2.4731 | 2.6383 | 2.3741 | 2.4709 | 2.0014 | 1.8158 | 1.4005 | 0.94963
|  | SD | 0.27426 | 0.10635 | 0.10001 | 0.18862 | 0.18813 | 0.091434 | 0.23297 | 0.047091
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 2.4731 | 0.27426 | 3 | [7 empty] | 2.6602 |  | 2.6009 |  | 2.1583
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N
|  | 1 | 2.6383 | 0.10635 | 3 |  | 0 | 106.7% | 4.3% | 3 |  |  | 2.5499 | 95.85% | 2.7563 | 106% | 2.6086 | 120.9%
|  | 2 | 2.3741 | 0.10001 | 3 |  | 0.30103 | 96% | 4.044% | 3 |  |  | 2.4398 | 91.71% | 2.4235 | 93.18% | 2.259 | 104.7%
|  | 8 | 2.4709 | 0.18862 | 3 |  | 0.90309 | 99.91% | 7.627% | 3 |  |  | 2.4648 | 92.65% | 2.6625 | 102.4% | 2.2854 | 105.9%
|  | 16 | 2.0014 | 0.18813 | 3 |  | 1.2041 | 80.93% | 7.607% | 3 |  |  | 2.1927 | 82.43% | 1.8166 | 69.85% | 1.9949 | 92.43%
|  | 32 | 1.8158 | 0.091434 | 3 |  | 1.5051 | 73.42% | 3.697% | 3 |  |  | 1.8788 | 70.63% | 1.8576 | 71.42% | 1.7109 | 79.27%
|  | 64 | 1.4005 | 0.23297 | 3 |  | 1.8062 | 56.63% | 9.42% | 3 |  |  | 1.6439 | 61.8% | 1.1796 | 45.35% | 1.3779 | 63.84%
|  | 128 | 0.94963 | 0.047091 | 3 |  | 2.1072 | 38.4% | 1.904% | 3 |  |  | 1.0026 | 37.69% | 0.9338 | 35.9% | 0.9125 | 42.28%
[12 empty] | IC50 | 87.93 | 62.88 | 97.24
[12 empty] | SD | 17.7707

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 2.6602
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 2.6009
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 2.1583
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 1.6608
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 2.5499
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 2.7563
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 2.6086
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 2.069
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 2.4398
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 2.8686
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 2.4235
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 2.259
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 2.4648
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 2.6625
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 2.2854
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 1.8742
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 2.1927
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 2.4142
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 1.8166
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 1.9949
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 1.8788
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 1.8576
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 1.5493
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 1.7109
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 1.6439
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 1.1796
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 1.0726
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 1.3779
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.7807
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 1.0026
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.9338
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.9125

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | MCF-7 28号化合物.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/3/22 15:49:28
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 设置温度 |  | 37.00 °C
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/3/22 15:49:28 | 程序 MCF-7 28号化合物.skax 已启动
| 2021/3/22 15:49:28 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/22 15:49:28 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/3/22 15:49:37 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/3/22 15:49:37 | 温度 | 36.9°C
| 2021/3/22 15:49:45 | 程序 MCF-7 28号化合物.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H