## 吸光度 1_01
检测结果
A549.skax
2021/4/2 12:39:55
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 1.2937 | 1.3624 | 1.4405 | 0.5345 | 0.3484 | 0.3631 | 0.3968 | 0.4366
D |  |  | 1.1535 | 1.066 | 1.3293 | 0.4913 | 0.2769 | 0.2944 | 0.3394 | 0.4086
E |  |  | 1.2654 | 1.2567 | 1.5518 | 0.6537 | 0.3766 | 0.3688 | 0.4004 | 0.4063
F |  |  | 0.9494 | 1.2267 | 1.1787 | 0.5752 | 0.2944 | 0.3308 | 0.3621 | 0.3955
G
H |  |  | 1.2937 | 1.3624 | 1.4405 | 0.5345 | 0.3484 | 0.3631 | 0.3968 | 0.4086
|  |  | 1.1535 | 1.2567 | 1.3293 | 0.4913 | 0.2769 | 0.3688 | 0.3394 | 0.4063
|  |  | 1.2654 | 1.2267 | 1.5518 | 0.5752 | 0.2944 | 0.3308 | 0.3621 | 0.3955
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 1.2375 | 1.2819 | 1.4405 | 0.53367 | 0.30657 | 0.35423 | 0.3661 | 0.40347
|  | SD | 0.074138 | 0.071282 | 0.11125 | 0.041956 | 0.03727 | 0.020493 | 0.028908 | 0.0069945
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 1.2375 | 0.074138 | 3 |  |  | 1 | 0.059908 |  |  |  |  | 100% | 5.991% |  | 100 | 5.9908
[14 empty] | 103.6% | 5.76% |  | 103.5878 | 5.76
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N |  |  |  | 116.4% | 8.99% |  | 116.4036 | 8.9897
|  | 1 | 1.2819 | 0.071282 | 3 |  | 0 | 103.6% | 5.76% | 3 |  |  |  | 43.12% | 3.39% |  | 43.1234 | 3.3903
|  | 2 | 1.4405 | 0.11125 | 3 |  | 0.30103 | 116.4% | 8.99% | 3 |  |  |  | 24.77% | 3.012% |  | 24.7724 | 3.0117
|  | 8 | 0.53367 | 0.041956 | 3 |  | 0.90309 | 43.12% | 3.39% | 3 |  |  |  | 28.62% | 1.656% |  | 28.6241 | 1.656
|  | 16 | 0.30657 | 0.03727 | 3 |  | 1.2041 | 24.77% | 3.012% | 3 |  |  |  | 29.58% | 2.336% |  | 29.583 | 2.336
|  | 32 | 0.35423 | 0.020493 | 3 |  | 1.5051 | 28.62% | 1.656% | 3 |  |  |  | 32.6% | 0.5652% |  | 32.6025 | 0.5652
|  | 64 | 0.3661 | 0.028908 | 3 |  | 1.8062 | 29.58% | 2.336% | 3
|  | 128 | 0.40347 | 0.0069945 | 3 |  | 2.1072 | 32.6% | 0.5652% | 3
[14 empty] | 1.2937 |  | 1.1535 |  | 1.2654
[14 empty] | 1.3624 | 105.3% | 1.2567 | 108.9% | 1.2267 | 96.94%
[14 empty] | 1.4405 | 111.3% | 1.3293 | 115.2% | 1.5518 | 122.6%
[14 empty] | 0.5345 | 41.32% | 0.4913 | 42.59% | 0.5752 | 45.46%
[14 empty] | 0.3484 | 26.93% | 0.2769 | 24.01% | 0.2944 | 23.27%
[14 empty] | 0.3631 | 28.07% | 0.3688 | 31.97% | 0.3308 | 26.14%
[14 empty] | 0.3968 | 30.67% | 0.3394 | 29.42% | 0.3621 | 28.62%
[14 empty] | 0.4086 | 31.58% | 0.4063 | 35.22% | 0.3955 | 31.25%
[13 empty] | IC50 | 11.89 | 12.53 | 11.19
[13 empty] | SD | 0.67022

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 1.2937
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 1.1535
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 1.2654
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 0.9494
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 1.3624
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 1.066
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 1.2567
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 1.2267
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 1.4405
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 1.3293
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 1.5518
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 1.1787
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 0.5345
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 0.4913
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 0.6537
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 0.5752
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 0.3484
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 0.2769
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 0.3766
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 0.2944
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 0.3631
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 0.2944
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 0.3688
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 0.3308
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 0.3968
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 0.3394
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 0.4004
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 0.3621
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.4366
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.4086
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.4063
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.3955

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | A549.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/4/2 12:39:55
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/4/2 12:39:55 | 程序 A549.skax 已启动
| 2021/4/2 12:39:55 | 温度 | 22.8°C
| 2021/4/2 12:39:56 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/4/2 12:39:57 | 校准 | 光度测定 1.0 23840
| 2021/4/2 12:40:05 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/4/2 12:40:05 | 温度 | 22.8°C
| 2021/4/2 12:40:14 | 程序 A549.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H