## 吸光度 1_01
检测结果
A549 16号化合物.skax
2021/3/21 18:27:48
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 0.5531 | 0.7343 | 0.6195 | 0.7365 | 0.7044 | 0.647 | 0.5576 | 0.4675
D |  |  | 0.8375 | 1.1024 | 1.0151 | 0.847 | 1.0369 | 0.8218 | 0.823 | 0.6065
E |  |  | 0.8258 | 1.1461 | 1.3474 | 1.5417 | 1.4594 | 1.1891 | 0.8655 | 0.6414
F |  |  | 0.7301 | 1.0557 | 1.2042 | 1.4177 | 1.3364 | 1.1937 | 0.9248 | 0.5276
G
H |  |  | 0.8375 | 1.1024 | 1.0151 | 0.847 | 1.0369 | 0.8218 | 0.823 | 0.6065
|  |  | 0.8258 | 1.1461 | 1.3474 | 1.5417 | 1.4594 | 1.1891 | 0.8655 | 0.6414
|  |  | 0.7301 | 1.0557 | 1.2042 | 1.4177 | 1.3364 | 1.1937 | 0.9248 | 0.5276
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 0.7978 | 1.1014 | 1.1889 | 1.2688 | 1.2776 | 1.0682 | 0.8711 | 0.59183
|  | SD | 0.058921 | 0.045208 | 0.16668 | 0.37051 | 0.21731 | 0.2134 | 0.051131 | 0.0583
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 0.7978 | 0.058921 | 3
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N
|  | 1 | 1.1014 | 0.045208 | 3 |  | 0 | 138.1% | 5.667% | 3
|  | 2 | 1.1889 | 0.16668 | 3 |  | 0.30103 | 149% | 20.89% | 3
|  | 8 | 1.2688 | 0.37051 | 3 |  | 0.90309 | 159% | 46.44% | 3
|  | 16 | 1.2776 | 0.21731 | 3 |  | 1.2041 | 160.1% | 27.24% | 3
|  | 32 | 1.0682 | 0.2134 | 3 |  | 1.5051 | 133.9% | 26.75% | 3
|  | 64 | 0.8711 | 0.051131 | 3 |  | 1.8062 | 109.2% | 6.409% | 3
|  | 128 | 0.59183 | 0.0583 | 3 |  | 2.1072 | 74.18% | 7.308% | 3

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 0.5531
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 0.8375
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 0.8258
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 0.7301
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 0.7343
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 1.1024
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 1.1461
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 1.0557
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 0.6195
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 1.0151
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 1.3474
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 1.2042
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 0.7365
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 0.847
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 1.5417
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 1.4177
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 0.7044
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 1.0369
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 1.4594
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 1.3364
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 0.647
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 0.8218
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 1.1891
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 1.1937
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 0.5576
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 0.823
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 0.8655
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 0.9248
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.4675
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.6065
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.6414
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.5276

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | A549 16号化合物.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/3/21 18:27:48
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 设置温度 |  | 37.00 °C
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/3/21 18:27:48 | 程序 A549 16号化合物.skax 已启动
| 2021/3/21 18:27:48 | 温度 | 31.1°C
| 2021/3/21 18:27:48 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/3/21 18:27:57 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/3/21 18:27:57 | 温度 | 31.5°C
| 2021/3/21 18:28:05 | 程序 A549 16号化合物.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H