## 吸光度 1_01
检测结果
MCF-7.skax
2021/4/2 12:44:56
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 2.5316 | 2.2813 | 2.1756 | 1.7743 | 0.5075 | 0.4443 | 0.6312 | 0.6576
D |  |  | 2.6272 | 2.2637 | 2.3239 | 1.3582 | 0.4774 | 0.381 | 0.6371 | 0.648
E |  |  | 2.5689 | 2.3847 | 2.6941 | 1.8357 | 0.5387 | 0.4774 | 0.6272 | 0.6231
F |  |  | 2.6434 | 2.6746 | 2.5722 | 1.7159 | 0.5451 | 0.4505 | 0.7323 | 0.6515
G
H |  |  | 2.5316 | 2.2813 | 2.1756 | 1.7743 | 0.5075 | 0.4443 | 0.6312 | 0.648
|  |  | 2.6272 | 2.2637 | 2.3239 | 1.3582 | 0.4774 | 0.381 | 0.6371 | 0.6231
|  |  | 2.5689 | 2.3847 | 2.5722 | 1.7159 | 0.5387 | 0.4505 | 0.6272 | 0.6515
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 2.5759 | 2.3099 | 2.3572 | 1.6161 | 0.50787 | 0.42527 | 0.63183 | 0.64087
|  | SD | 0.048183 | 0.065374 | 0.20039 | 0.22528 | 0.030652 | 0.038461 | 0.0049803 | 0.015486
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 2.5759 | 0.048183 | 3 | [7 empty] | 2.5316 |  | 2.6272 |  | 2.5689
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N
|  | 1 | 2.3099 | 0.065374 | 3 |  | 0 | 89.67% | 2.538% | 3 |  |  | 2.2813 | 90.11% | 2.2637 | 86.16% | 2.3847 | 92.83%
|  | 2 | 2.3572 | 0.20039 | 3 |  | 0.30103 | 91.51% | 7.779% | 3 |  |  | 2.1756 | 85.94% | 2.3239 | 88.46% | 2.5722 | 100.1%
|  | 8 | 1.6161 | 0.22528 | 3 |  | 0.90309 | 62.74% | 8.746% | 3 |  |  | 1.7743 | 70.09% | 1.3582 | 51.7% | 1.7159 | 66.8%
|  | 16 | 0.50787 | 0.030652 | 3 |  | 1.2041 | 19.72% | 1.19% | 3 |  |  | 0.5075 | 20.05% | 0.4774 | 18.17% | 0.5387 | 20.97%
|  | 32 | 0.42527 | 0.038461 | 3 |  | 1.5051 | 16.51% | 1.493% | 3 |  |  | 0.4443 | 17.55% | 0.381 | 14.5% | 0.4505 | 17.54%
|  | 64 | 0.63183 | 0.0049803 | 3 |  | 1.8062 | 24.53% | 0.1933% | 3 |  |  | 0.6312 | 24.93% | 0.6371 | 24.25% | 0.6272 | 24.42%
|  | 128 | 0.64087 | 0.015486 | 3 |  | 2.1072 | 24.88% | 0.6012% | 3 |  |  | 0.648 | 25.6% | 0.6231 | 23.72% | 0.6515 | 25.36%
[12 empty] | IC50 | 10.53 | 7.805 | 11.11
[12 empty] | SD | 1.7647

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 2.5316
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 2.6272
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 2.5689
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 2.6434
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 2.2813
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 2.2637
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 2.3847
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 2.6746
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 2.1756
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 2.3239
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 2.6941
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 2.5722
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 1.7743
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 1.3582
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 1.8357
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 1.7159
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 0.5075
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 0.4774
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 0.5387
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 0.5451
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 0.4443
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 0.381
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 0.4774
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 0.4505
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 0.6312
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 0.6371
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 0.6272
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 0.7323
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.6576
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.648
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.6231
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.6515

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | MCF-7.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/4/2 12:44:56
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/4/2 12:44:56 | 程序 MCF-7.skax 已启动
| 2021/4/2 12:44:56 | 温度 | 23.0°C
| 2021/4/2 12:44:56 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/4/2 12:45:05 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/4/2 12:45:05 | 温度 | 23.0°C
| 2021/4/2 12:45:13 | 程序 MCF-7.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H