## 吸光度 1_01
检测结果
MCF-7 19号化合物.skax
2021/3/21 18:37:19
吸光度 1
波长: 450 nm
板 1
吸光值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 2.5527 | 2.3566 | 2.3972 | 2.7369 | 2.3737 | 1.2375 | 1.2971 | 0.7494
D |  |  | 2.3188 | 2.4813 | 2.8557 | 2.5304 | 2.5205 | 1.4337 | 1.1849 | 0.8617
E |  |  | 2.1397 | 2.1283 | 2.7198 | 2.8906 | 2.1291 | 1.0882 | 1.0713 | 0.7261
F |  |  | 1.5341 | 2.0719 | 2.1329 | 2.4704 | 1.7736 | 1.1015 | 0.8327 | 0.699
G
H |  |  | 2.5527 | 2.3566 | 2.3972 | 2.7369 | 2.3737 | 1.2375 | 1.2971 | 0.7494
|  |  | 2.3188 | 2.4813 | 2.8557 | 2.5304 | 2.5205 | 1.0882 | 1.1849 | 0.7261
|  |  | 2.1397 | 2.1283 | 2.7198 | 2.4704 | 2.1291 | 1.1015 | 1.0713 | 0.699
|  | C | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128
|  | Mean | 2.3371 | 2.3221 | 2.6576 | 2.5792 | 2.3411 | 1.1424 | 1.1844 | 0.72483
|  | SD | 0.20711 | 0.17902 | 0.2355 | 0.1398 | 0.19773 | 0.082627 | 0.1129 | 0.025224
|  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 0 | 2.3371 | 0.20711 | 3 | [7 empty] | 2.5527 |  | 2.3188 |  | 2.1397
|  | C | Mean | SD | N |  | log10C | cell viability | SD | N
|  | 1 | 2.3221 | 0.17902 | 3 |  | 0 | 99.36% | 7.66% | 3 |  |  | 2.3566 | 92.32% | 2.4813 | 107% | 2.1283 | 99.47%
|  | 2 | 2.6576 | 0.2355 | 3 |  | 0.30103 | 113.7% | 10.08% | 3 |  |  | 2.3972 | 93.91% | 2.8557 | 123.2% | 2.7198 | 127.1%
|  | 8 | 2.5792 | 0.1398 | 3 |  | 0.90309 | 110.4% | 5.982% | 3 |  |  | 2.7369 | 107.2% | 2.5304 | 109.1% | 2.4704 | 115.5%
|  | 16 | 2.3411 | 0.19773 | 3 |  | 1.2041 | 100.2% | 8.46% | 3 |  |  | 2.3737 | 92.99% | 2.5205 | 108.7% | 2.1291 | 99.5%
|  | 32 | 1.1424 | 0.082627 | 3 |  | 1.5051 | 48.88% | 3.536% | 3 |  |  | 1.2375 | 48.48% | 1.0882 | 46.93% | 1.1015 | 51.48%
|  | 64 | 1.1844 | 0.1129 | 3 |  | 1.8062 | 50.68% | 4.831% | 3 |  |  | 1.2971 | 50.81% | 1.1849 | 51.1% | 1.0713 | 50.07%
|  | 128 | 0.72483 | 0.025224 | 3 |  | 2.1072 | 31.01% | 1.079% | 3 |  |  | 0.7494 | 29.36% | 0.7261 | 31.31% | 0.699 | 32.67%
[12 empty] | IC50 | 55.67 | 59.51 | 60.83
[12 empty] | SD | 2.6806

## 结果摘要
结果汇总
常规
板 | 孔 | 组 | 样本 | 吸光度 1 (450nm)
板 1 | C03 | 组 1 | 未知0001 | 2.5527
板 1 | D03 | 组 1 | 未知0009 | 2.3188
板 1 | E03 | 组 1 | 未知0017 | 2.1397
板 1 | F03 | 组 1 | 未知0025 | 1.5341
板 1 | C04 | 组 1 | 未知0002 | 2.3566
板 1 | D04 | 组 1 | 未知0010 | 2.4813
板 1 | E04 | 组 1 | 未知0018 | 2.1283
板 1 | F04 | 组 1 | 未知0026 | 2.0719
板 1 | C05 | 组 1 | 未知0003 | 2.3972
板 1 | D05 | 组 1 | 未知0011 | 2.8557
板 1 | E05 | 组 1 | 未知0019 | 2.7198
板 1 | F05 | 组 1 | 未知0027 | 2.1329
板 1 | C06 | 组 1 | 未知0004 | 2.7369
板 1 | D06 | 组 1 | 未知0012 | 2.5304
板 1 | E06 | 组 1 | 未知0020 | 2.8906
板 1 | F06 | 组 1 | 未知0028 | 2.4704
板 1 | C07 | 组 1 | 未知0005 | 2.3737
板 1 | D07 | 组 1 | 未知0013 | 2.5205
板 1 | E07 | 组 1 | 未知0021 | 2.1291
板 1 | F07 | 组 1 | 未知0029 | 1.7736
板 1 | C08 | 组 1 | 未知0006 | 1.2375
板 1 | D08 | 组 1 | 未知0014 | 1.4337
板 1 | E08 | 组 1 | 未知0022 | 1.0882
板 1 | F08 | 组 1 | 未知0030 | 1.1015
板 1 | C09 | 组 1 | 未知0007 | 1.2971
板 1 | D09 | 组 1 | 未知0015 | 1.1849
板 1 | E09 | 组 1 | 未知0023 | 1.0713
板 1 | F09 | 组 1 | 未知0031 | 0.8327
板 1 | C10 | 组 1 | 未知0008 | 0.7494
板 1 | D10 | 组 1 | 未知0016 | 0.8617
板 1 | E10 | 组 1 | 未知0024 | 0.7261
板 1 | F10 | 组 1 | 未知0032 | 0.699

## 基本信息
基本信息
| 软件版本 | SkanIt Software 6.0.1 for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 光学响应补偿 | 是

## 程序信息
程序信息
| 程序名称 | MCF-7 19号化合物.skax
会话注释
| 软件版本 | SkanIt Software for Microplate Readers RE, ver. 6.0.1.6
| 执行时间 | 2021/3/21 18:37:19
| 用户 | lenovo-PC\lenovo

## 仪器信息
仪器信息
| 名称 |  | Varioskan LUX
| ESW 版本 |  | 1.00.30
| 设置温度 |  | 37.00 °C
| 序列号 |  | 3020-420
仪器模块
滤光片
|  | 名称 | F62010
|  | 位置 | 1
|  | 波长 | 620
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
滤光片
|  | 名称 | F66510
|  | 位置 | 2
|  | 波长 | 665
|  | 带宽 | 10
|  | 定义日期和时间 | 2017/11/9 16:00:00
|  | 模块的名称 | LAT 模块
|  | 模块序列号 | LL163103
|  | 模块的名称 | TRF 模块
|  | 模块序列号 | LT163103
|  | 板适配器名称 | 96-well adapter for plate without lid
|  | 板适配器编号 | 2
|  | 孵育器 | 是
|  | 气体控制 | 否
|  | 顶部光学器件 | 是
|  | 底部光学器件 | 否
|  | 分液器 1 | 是
|  | 分液器 2 | 是

## 程序设置
程序设置
| 测量顺序 | 3
| 开启稳定延迟 | 否
| 开始时检查温度[°C] | 否
吸光度 1
| 波长[nm] | 450
| 显示透射率 | 否
| 光程校正 | 否
| 测量时间[ms] | 100

## 运行日志
运行日志
| 时间 | 事件 | 信息
| 2021/3/21 18:37:19 | 程序 MCF-7 19号化合物.skax 已启动
| 2021/3/21 18:37:19 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/21 18:37:19 | 步骤 吸光度 1 已启动
| 2021/3/21 18:37:26 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/21 18:37:27 | 步骤 吸光度 1 已结束
| 2021/3/21 18:37:27 | 温度 | 37.0°C
| 2021/3/21 18:37:36 | 程序 MCF-7 19号化合物.skax 已结束

## 板布局
名称 | 板 1
板型模板 | ANSI/SBS Standard, 96-well
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C |  |  | 未知0001 | 未知0002 | 未知0003 | 未知0004 | 未知0005 | 未知0006 | 未知0007 | 未知0008
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
D |  |  | 未知0009 | 未知0010 | 未知0011 | 未知0012 | 未知0013 | 未知0014 | 未知0015 | 未知0016
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
E |  |  | 未知0017 | 未知0018 | 未知0019 | 未知0020 | 未知0021 | 未知0022 | 未知0023 | 未知0024
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
F |  |  | 未知0025 | 未知0026 | 未知0027 | 未知0028 | 未知0029 | 未知0030 | 未知0031 | 未知0032
|  |  | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1 | 组 1
|  |  | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1
G
H