Supplement 1: Avenir® Coil Specification Sheet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Series - 3D framing coil | 10 Series - 3D framing coil | 10 Series – 2D filling coil | 10 Series – 3D finishing coil | 10 Series – 2D finishing coil |
| D (mm) | L (cm) | WD (mm) | CD (mm) | D (mm) | L (cm) | WD (mm) | CD (mm) | D (mm) | L (cm) | WD (mm) | D (mm) | L (cm) | WD (mm) | D (mm) | L (cm) | WD (mm) | CD (mm) |
| 6.0 | 16 | 0.32 | 4.50 | 2.0 | 2 | 0.28 | 2.00 | 3.0 | 4 | 0.28 | 1.0 | 2 | 0.28 | 1.0 | 2 | 0.28 | 1.00 |
| 7.0 | 19 | 0.32 | 5.25 | 2.0 | 3 | 0.28 | 2.00 | 3.0 | 6 | 0.28 | 1.5 | 1 | 0.28 | 1.5 | 2 | 0.28 | 1.50 |
| 8.0 | 27 | 0.34 | 6.00 | 2.0 | 6 | 0.28 | 2.00 | 3.0 | 8 | 0.28 | 1.5 | 2 | 0.28 | 1.5 | 3 | 0.28 | 1.50 |
| 9.0 | 30 | 0.34 | 6.75 | 2.5 | 5 | 0.28 | 2.50 | 3.0 | 10 | 0.28 | 1.5 | 3 | 0.28 | 1.5 | 4 | 0.28 | 1.50 |
| 10.0 | 34 | 0.34 | 7.50 | 3.0 | 4 | 0.28 | 3.00 | 4.0 | 4 | 0.28 | 1.5 | 4 | 0.28 | 2.0 | 2 | 0.28 | 2.00 |
| 11.0 | 37 | 0.37 | 8.25 | 3.0 | 6 | 0.28 | 3.00 | 4.0 | 6 | 0.28 | 1.5 | 6 | 0.28 | 2.0 | 3 | 0.28 | 2.00 |
| 12.0 | 40 | 0.37 | 9.00 | 3.5 | 6 | 0.28 | 3.50 | 4.0 | 8 | 0.28 | 2.0 | 1 | 0.28 | 2.0 | 4 | 0.28 | 2.00 |
| 13.0 | 43 | 0.37 | 9.75 | 4.0 | 7 | 0.28 | 3.60 | 4.0 | 10 | 0.28 | 2.0 | 2 | 0.28 | 2.0 | 6 | 0.28 | 2.00 |
| 14.0 | 47 | 0.37 | 10.50 | 4.0 | 13 | 0.28 | 3.60 | 4.0 | 15 | 0.28 | 2.0 | 3 | 0.28 | 2.5 | 3 | 0.28 | 2.50 |
| 15.0 | 50 | 0.37 | 11.25 | 5.0 | 8 | 0.28 | 3.75 | 4.0 | 20 | 0.28 | 2.0 | 4 | 0.28 | 2.5 | 4 | 0.28 | 2.50 |
| 16.0 | 50 | 0.37 | 12.00 | 5.0 | 17 | 0.28 | 3.75 | 5.0 | 10 | 0.28 | 2.0 | 6 | 0.28 | 3.0 | 4 | 0.28 | 3.00 |
| 18.0 | 50 | 0.37 | 13.50 | 6.0 | 11 | 0.28 | 4.50 | 5.0 | 15 | 0.28 | 2.0 | 8 | 0.28 | 3.0 | 6 | 0.28 | 3.00 |
| 20.0 | 50 | 0.37 | 15.00 | 6.0 | 20 | 0.28 | 4.50 | 5.0 | 20 | 0.28 | 2.5 | 3 | 0.28 | 3.0 | 8 | 0.28 | 3.00 |
| 22.0 | 50 | 0.37 | 16.50 | 7.0 | 13 | 0.28 | 5.25 | 6.0 | 10 | 0.28 | 2.5 | 4 | 0.28 | 3.0 | 10 | 0.28 | 3.00 |
| 25.0 | 50 | 0.37 | 18.75 | 7.0 | 24 | 0.28 | 5.25 | 6.0 | 15 | 0.28 | 2.5 | 6 | 0.28 | 4.0 | 6 | 0.28 | 3.60 |
| 25.0 | 60 | 0.37 | 18.75 | 8.0 | 16 | 0.28 | 6.00 | 6.0 | 20 | 0.28 | 3.0 | 4 | 0.28 | 4.0 | 8 | 0.28 | 3.60 |
|  | 8.0 | 27 | 0.28 | 6.00 | 7.0 | 15 | 0.28 | 3.0 | 6 | 0.28 | 4.0 | 10 | 0.28 | 3.60 |
| 9.0 | 23 | 0.28 | 6.75 | 7.0 | 20 | 0.28 | 3.0 | 8 | 0.28 | 5.0 | 8 | 0.28 | 3.75 |
| 9.0 | 30 | 0.28 | 6.75 | 7.0 | 30 | 0.28 | 3.0 | 10 | 0.28 | 5.0 | 10 | 0.28 | 3.75 |
| 10.0 | 27 | 0.28 | 7.50 | 8.0 | 20 | 0.28 | 3.5 | 4 | 0.28 |  |
| 10.0 | 34 | 0.28 | 7.50 | 8.0 | 30 | 0.28 | 3.5 | 6 | 0.28 |
|  | 9.0 | 30 | 0.28 | 3.5 | 8 | 0.28 |
| 10.0 | 30 | 0.28 | 4.0 | 6 | 0.28 |
|  | 4.0 | 8 | 0.28 |
| 4.0 | 10 | 0.28 |
| 5.0 | 6 | 0.28 |
| 5.0 | 8 | 0.28 |
| 5.0 | 10 | 0.28 |
| 6.0 | 6 | 0.28 |
| 6.0 | 8 | 0.28 |
| 6.0 | 10 | 0.28 |

D; diameter; L, length; WD, wire diameter; CD, coil diameter.